## 参数页
数据地址(十六进制) | 功能 | 范围 |  | modbus 站号： 2
0x1002 | 设定温度 | 0~100.0 | 读写 | 波特率 19200
0x1003 | 温度报警下偏差 | 0~100.0 | 读写 | 校验：EVEN
0x1004 | 温度报警上偏差 | 0~100.0 | 读写 | 停止位：1
0x1005 | 温度零位修正 | -99.9~99.9 | 读写
0x1006 | 温度满度修正 | -999~999 | 读写
0x1007 | T1比例带 | 1.0~99.9 | 读写
0x1008 | T1积分 | 10~3600 | 读写
0x1009 | T1微分 | 10~3600 | 读写
0x100A | T1限幅 | 10~100 | 读写
0x100B | T1周期 | 1~60 | 读写
0x100C | T2比例带 | 1.0~99.9 | 读写
0x100D | T2积分 | 10~3600 | 读写
0x100E | T2微分 | 10~3600 | 读写
0x100F | T2限幅 | 10~100 | 读写
0x1010 | T2周期 | 1~60 | 读写
0x1011 | T自整定 | 0~1 | 读写
0x1012 | 温度下限 | 0~99.9 | 读写
0x1013 | 温度上限 | 0~99.9 | 读写
0x1014 | 门温零位修正 | -99.9~99.9 | 读写
0x1015 | 门温满度修正 | -999~999 | 读写
0x1016 | 门温比例带1 | 1.0~99.9 | 读写
0x1017 | 门温积分1 | 10~3600 | 读写
0x1018 | 门温微分1 | 10~3600 | 读写
0x1019 | 门温限幅1 | 10~100 | 读写
0x101A | 门温周期1 | 1~60 | 读写
0x101B | 门温比例带2 | 1.0~99.9 | 读写
0x101C | 门温积分2 | 10~3600 | 读写
0x101D | 门温微分2 | 10~3600 | 读写
0x101E | 门温限幅2 | 10~100 | 读写
0x101F | 门温周期2 | 1~60 | 读写
0x1020 | 门温自整定 | 0~1 | 读写
0x1021 | 设定浓度 | 0~99.99 | 读写
0x1022 | 浓度报警下偏差 | 0~99.99 | 读写
0x1023 | 浓度报警上偏差 | 0~99.99 | 读写
0x1024 | 浓度零位修正 | -99.99~99.99 | 读写
0x1025 | 浓度满度修正 | -9999~9999 | 读写
0x1026 | C1比例带 | 1.0~99.9 | 读写
0x1027 | C1积分 | 10~3600 | 读写
0x1028 | C1微分 | 10~3600 | 读写
0x1029 | C1限幅 | 10~100 | 读写
0x102A | C1周期 | 1~60 | 读写
0x102B | C2比例带 | 1.0~99.9 | 读写
0x102C | C2积分 | 10~3600 | 读写
0x102D | C2微分 | 10~3600 | 读写
0x102E | C2限幅 | 10~100 | 读写
0x102F | C2周期 | 1~60 | 读写
0x1030 | C自整定 | 0~1 | 读写
0x1031 | 浓度下限 | 0~99.9 | 读写
0x1032 | 浓度上限 | 0~99.9 | 读写
0x1033 | 音量 | 0~100 | 读写
0x1034 | 关门延时 | 0~9999 | 读写
0x1035 | 打印曲线 | 0~1 | 读写
0x1036 | 打印间隔 | 0~9999 | 读写
0x1037 | 备用 |  | 读写
0x1038 | 备用 |  | 读写
0x1039 | 备用 |  | 读写
0x103A | 备用 |  | 读写
0x103B | 备用 |  | 读写
0x103C | 湿度修正 | -99.9~99.9 | 读写
0x103D | 设定时间 | 0~30000 | 读写
0x103E | 灭菌温度 | 0~120.0 | 读写
0x103F | 灭菌时间 | 0~30000 | 读写
0x400 | 启动命令 | 写入0x33启动，写入0xCC停机，写入0xFF切换运行状态，其余值无效 |  | 读回0表示停机状态，读回1表示运行状态
0x401 | 灭菌命令 | 写入0x33启动，写入0xCC停机，写入0xFF切换运行状态，其余值无效 |  | 读回0表示不在灭菌状态，读回1表示灭菌状态
0x410 | 测量温度 | 只读
0x411 | 门温 | 只读
0x412 | 浓度 | 只读
0x413 | 湿度 | 只读
0x440 | 温度下偏差报警 | 只读
0x441 | 温度上偏差报警 | 只读
0x450 | 浓度下偏差报警 | 只读
0x451 | 浓度上偏差报警 | 只读
0x500 | 加热管状态 | 只读
0x501 | 进气阀状态 | 只读

## Sheet1
4 | 1.5
270 | 20
605 | 40
935 | 60
1270 | 80
1597 | 100
1926 | 120
2240 | 140
2565 | 160
2884 | 180
3200 | 200
3518 | 220
3828 | 240
3985 | 250